项目名称：芜湖市第四人民医院LIS系统升级改造方案与参数

第一部分 项目概况

本次招标任务是为芜湖市第四人民医院就原有的LIS系统升级改造符合现代化数字医院管理要求的检验管理信息系统（LIS）。

随着我院检验业务发展和业务量的增长，在新的医疗环境下临床和就医者对检验科的要求也越来越高，进一步提高工作效率、缩短检验报告周期、提高检验质量的工作进入一个瓶颈阶段。医院检验科现有设备接入，随着业务的发展，今后也会不断增加。尤其是安徽省临床检验中心对医院检验质量控制要求、对LIS的要求也越来越高。

本次招标的检验信息系统（LIS）应该具备技术起点高，要求解决样本管理条码化、检验样本全程跟踪TAT时间把控、样本前处理全流程管控、危急值闭环设计、检验质量国十八条电子化质量指标等医院迫切需要解决的问题，同时系统应具有良好的稳定行、易用性、开放性、扩展性等高性能：

1、稳定性：可靠、稳定是本系统建设的首要原则，新的LIS网络要求能处理大量业务数据且可靠地运行，在遇网络意外等事故后能自动恢复至正常状态，切实保障检验科日常工作的开展。

2、易用性：用户界面友好、美观，操作符合日常工作流程需要，易学习、易操作，系统提示和帮助信息准确、及时。具有很好的可维护性、实用性。

3、开放性：能与本院HIS联网，采用国际标准数据格式，方便各类医学信息数据的交换。从技术体系上，新LIS需要支持C/S与B/S架构混合的体系。既支持C/S分散式应用，也支持与基于B/S与相关业务系统无缝结合集中式应用。

4、扩展性：系统建成后，不仅需要满足现阶段检验科日常业务需求，还要求系统具有良好的扩展与适应能力，为将来实验室认证等高级应用打下基础。

第二部分 LIS软件功能要求

一、 业务流程要求

LIS系统项目的建设目标是为检验工作提供更加有效的系统支持，帮助减少在检验科录入检验医嘱信息、检验结果和保存记录等工作中可能会出现的人为误差，为检验结果查询提供更有效的方法，节省了生成管理信息所需的索引时间和精力，实现检验科日常工作的职能化管理，并为今后的医疗、教学和科研提供帮助，加快医院数字化建设的步伐。

- LIS系统应利用现有的硬件、网络、软件系统平台和数据库环境，充分利用现有资源，不浪费现有设备。结合医院的信息化建设现状，最大限度地共享及应用医院现有的信息体系资源，构架在医务流程方面可进行优化互动的系统，针对医院业务构建目前先进的集成医疗信息系统。

- 确保在医院原有LIS系统基础上进行功能模块升级改造，保留原有检验系统所有检测患者数据。

3、确保与医院目前使用的HIS、体检系统、省市院平台等软件高度集成，能够实现无缝链接。

4、整个系统流程具有高安全性、可靠性、兼容性和可持续扩展性。

5、投标产品采用业界公认的安全、高效的SQLSERVER数据库、ORACLE数据库，数据库设计结构合理，运行效率高。

6、全部软件系统的功能能符合国家及省市等规范。

7、全部软件系统需支撑医院电子病历应用五级和互联互通四级评审，并进行相应的流程改造。

二、联机仪器要求

升级改造过程中要求保留原有检验仪器的联机，在现有条件下不改变仪器的单、双向通信。

三、LIS 软件各模块参数

1、检验基本系统

- 检验申请

  - 支持将从HIS系统、体检系统中的检验信息转为检验申请单；

  - 支持根据录入的检验项目，智能判定样本类型和数量；

  - 支持检验科录入检验申请单；

  - 支持打印多种形式的检验申请单，比如标签、条形码等；

- 样本采集

- 可在采样处打印标签或条码；

- 可在样本受理站、护士站打印标签或条码；

- 可查询采样计划、打印采样任务表；

- 可记录采样者、采样日期、采样时间、样本描述等；

- 样本送检

- 可记录送检者、送检日期、送检时间；

- 样本签收、分发、拒收

- 样本到达检验科进行样本签收，记录相关签收人，分发人；签收时间，分发人，分发时间；拒收的样本能够记录相关拒收人、描述、拒收时间；

- 在签收时能够确认计费；

- 样本核收

- 可按照检验单流水号、病历号、发票号、条形码编号从其他管理系统中获取病人信息及检验项目；

- 可在样本核收的同时确认计费；

- 可在样本核收的同时核查样本是否收费；

- 样本检验

- 支持计算机自动接收仪器检验结果；

- 支持向仪器下载检验任务；

- 支持键盘录入、修改检验结果，包括单个和成批方式；

- 支持撤销已审定检验报告；

- 支持自动生成计算项目，判定结果高低状态并标示；

- 支持自动检查错项、漏项、多项；

- 支持区别常规报告、急诊报告、打印报告、未打印报告；

- 支持组内和组间的报告合并；

- 报告审核

- 可以单个报告审核，也可以批量报告审核；

- 可以用当前结果与历史结果的比对并图形显示；

- 可以按照设定规则自动审定检验结果；

- 根据规则，支持自动审核；

- 报告发布

- 能自动向相关科室通过网络发送常规、急诊检验报告；

- 能自动将异常检验结果通过网络发回申请科室工作站；

- 能单个或成批打印检验报告，以人工方式传递；

- 能通过网络向护士或医师发布报告；

- 质量控制功能

- 实现自动接收仪器的质控结果；

- 实现绘制质控图、标示结果失控或在控状态并打印输出；

- 实现支持多规则质控，即Westguard规则；

- 实现同一项目不同浓度的质控图比较；

- 实现同一项目不同仪器的质控图比较；

- 实现同一项目不同时期的质控图比较；

- 支持批次质控；

- 绘制Z分图,L-J图等；

- 查询功能

- 可按病人姓名、性别、年龄、科别、病区、病房、病床、检验医师、项目、病历号、样本号、采样时间、核收日期、诊断类型、收费类型、检验小组、审核医生等条件进行查询并打印；

- 可按单项条件快速查询并打印；

- 可按多项条件组合复杂查询并打印；

- 可预览检验报告而无需实际打印；

- 统计分析

- 具有按照多种条件统计检验样本量；

- 具有按照多种条件统计检验工作量；

- 具有按照多种条件统计检验收费情况；

- 具有分析检验结果的多种方式；

- 具有报表、图形等打印输出；

- 卫建委相关质量监测指标；

- 报告打印

- 提供独立的打印系统，支持各种打印机；

- 提供多达几十种报告样式供用户选择；

- 提供定制报告格式功能；

- 提供实时报告打印；

- 检验计费

- 允许录入检验医嘱时收费、检验科收到检验申请时收费、报告发布时收费；

- 允许根据不同的检验类型、样本类型对单一项目可以设置多种计费方式；

- 允许根据不同的检验报告（如公费、自费、全费等）设置多种计费方式；

- 权限管理功能

- 具备完善的日志管理，可记录每个进入系统人员的操作内容；

- 具备多层权限控制，不同组、不同检验技师拥有不同的操作口令；

- 具备多种权限管理，不同的用户设置不同的操作权力；

- 数据安全

- 提供检验数据的备份与恢复功能；

- 提供检验数据整理、修复功能；

2、条形码管理模块

- HIS的医生工作站、护士工作站或中心抽血处生成检测标本的条形码；

- LIS技师站采用条码为样本标识开展核收、检验、报告发布与查询。

- LIS技师站采用条码与连接的仪器进行双向数据通信。

3、危急值管理模块

- 检验技师：检验界面提醒危急值；审核后，自动发送护士站；若护士站5分钟无人处理响应，检验再次提醒，相关操作检验人员电话告知护士，需要注意查看；

- 护士站：不断提示本病区危急值信息，直到护士点击，并登记成功；

- 检验技师：临床反馈危急值处理意见，检验科需实时查看并可汇总报表；

- 支持危急值短信、微信提醒功能，并可汇总报表。

4、HIS接口、电子病历接口、体检接口等院内接口

- 支持将不同系统中的检验信息转为检验申请单；

- 支持根据录入的检验项目，智能判定样本类型和数量；

- 支持打印多种形式的检验申请单，比如标签、条形码等；

- 可在门诊工作站、护士站、医生工作站打印标签或条码；

- 可查询采样计划、打印采样任务表；

- 可按照检验单流水号、病历号、发票号、条形码编号从HIS系统中获取病人信息及检验项目；

- 可在样本核收的同时确认计费；

- 可在样本核收的同时核查样本是否收费；

- 能自动向相关科室通过网络发送常规、急诊检验报告；

- 能通过网络向病人、护士或医师发布报告；

- 允许录入检验医嘱时收费、检验科收到检验申请时收费、报告发布时收费；

- 支持多种接口方式：直接访问数据库、中间数据库、存储过程等。

第三部分 技术支持与售后服务要求

投标方应确保其在招标方要求下所提供的技术方案的完整性、实用性。保证技术方案按时间要求及时完成，做到与目前的LIS系统无缝对接，保证LIS系统的不间断正常运行。若出现因投标方提供的系统不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致LIS系统无法实现或不能完全实现的状况，投标方负全部责任并赔偿损失。

投标方应在芜湖市设立办事处，并保证2名工程师驻场进行服务，如果技术方案在质保期内运行出现故障，投标方应在2小时内予以响应（当天免费上门服务），否则招标方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标方承担。

1、系统实施方案的制定

根据需求内容制定系统实施方案，为解决所遇到的问题设计方案、并进行解决。

2、人员培训

要求投标方对招标方技术人员进行全面技术培训，培训内容应包括：LIS的服务器端的配置，整个LIS的管理，以及LIS客户端软件的具体使用方法。投标方在建议书中应提出培训内容和计划，具体培训地点和人次由招标方与投标方协商决定。

3、运行维护

投标方应在芜湖市设立办事处，保证至少2名以上工程师长期驻场进行服务，如果技术方案在质保期内运行出现故障，投标方应在2小时内予以响应（当天免费上门服务）。

4、保修期

要求在项目验收合格之日起至少1年。

第四部分 项目实施要求

1、项目实施的组织、管理

描述公司技术实力和确保项目顺利实施的组织、技术措施。

2、计划工期和实施方式

请投标单位根据以往经验自行拟定，中标后在进行方案细化。原则上经过方案细化后的施工周期不得长于投标文件中承诺的时间周期。

3、项目进度安排

详细描述项目各项工作的进展计划，并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。

4、项目的工作内容及成果文档的提交

必须提交以下内容：

（1）系统设计说明书；

（2）程序安装维护手册；

（3）用户操作及系统维护手册；

（4）数据库手册（数据库表、字段的定义和说明）；

5、项目验收

招标方以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。投标方须向招标方提供详细的系统验收方案。

验收时间：从项目全部完工，LIS正常运行10日后进行验收。