尿仪试剂采购需求清单及技术规格

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则，其投标无效。

3、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

*4、所提供试剂适用于爱威AVE-764全自动尿液分析流水线。

5、表内采购量为一年的试剂用量，服务满一年后双方无异议（售后好，质量优），1+1+1形式签订合同。

6、对现有的设备及系统免费提供全方位的维修保养等服务，定期回访，定期校准并提供校准报告。(工程师1小时内响应，24小时内到达现场。）维修其间提供备用机。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 10L | 桶 | 2 | 19000 | 38000 |
| 2 | 爱威浓缩清洗液 | 500ml | 盒 | 4 | 1500 | 6000 |
| 3 | 尿液分析试纸条（AVE-11A） | 200条/盒 | 盒 | 15 | 300 | 4500 |
|  | 合计金额 |  |  |  |  | 48500 |