芜湖市第四人民医院LIS系统运行维护参数

- 新增检验仪器连接入网时，提供LIS系统接口参数，单向通讯，负责设备的接入。

- 信息系统软件程序错误修改以及检验之星软件应用站点的增加，

- 保障系统的正常运行，提供小工作量的检验系统修改，如修改查询、统计功能、打印格式等。

- 投标方应在芜湖市设立办事处，并保证有相关工程师进行技术服务，投标方应在2小时内予以响应。

- 提供运营维护报告，每季度一次。

- 运营维护服务周期三年，采用1+1+1形式签订合同。

- 具备LIS系统运营维护相关资质条件。