实验室耗材技术参数

- 1mL移液枪

### 1、Eppendorf Research® plus 基本型，单道, 可调量程

2、100-1000 µL, 蓝色

3、1mL

4、数量：2支

- 200uL移液枪

1、Eppendorf Research® plus 基本型，单道, 可调量程

2、20-200 µL, 黄色

3、数量：2支

- 1mL灭菌蓝色吸头

1、100-1000ul，100支/盒，消毒（灭菌）

2、参考品牌：Axygen/爱思进

3、数量：15盒

- 1mL袋装蓝色吸头

1、1000ul，1000个/袋

2、参考品牌：Axygen/爱思进

3、数量：2袋

- 200uL灭菌黄色吸头

1、10-200ul，96支/盒，消毒（灭菌）

2、参考品牌：Axygen/爱思进

3、数量：5盒

- 200uL灭菌黄色吸头

1、10-200ul，1000支/包

2、参考品牌：Axygen/爱思进

3、数量：1包

- 一次性塑料吸管

1、3ml/灭菌独立包装，100只/包，灭菌独立包装 长度：15.5cm 刻度到3ml。

2、参考品牌：Titan/泰坦、NEST

3、数量：15包

- EP管

1、1.5mL无色灭菌，尖底，250支/盒

2、参考品牌：Axygen/爱思进

3、数量：6盒

- EP管盒

1、 72孔，孔径10mm（1.5mL离心管适用），带盖，材质：PP（聚丙烯）

2、参考品牌：Titan/泰坦

3、数量：22个

- EP管架

1、60孔，孔径10mm（1.5mL离心管适用），材质：PP（聚丙烯）

2、参考品牌：Titan/泰坦

3、数量：6个

- 红细胞裂解液

1、500ml/瓶

2、参考品牌：碧云天、雷布斯、雅视威

3、数量：5瓶

- TRIzol™ Reagent（总RNA提取试剂）

1、100ml/瓶

2、参考品牌：Invitrogen™

3、数量：4瓶

- 15mL离心管

1、医疗级，最大离心力12000g，50支/盒（包）

2、参考品牌：NEST（耐斯特）

3、数量：4包

- 15mL离心管架

1、50孔，聚丙烯材质

2、参考品牌：NEST（耐斯特）

3、数量：2个

控制价：3万元