防护用品招标参数

采购需求说明

- 本项目招标控制价为6万元。

- 投标人投标时提供售后服务承诺函（承诺函并加盖投标单位公章，扫描件放入投标文件中）。

- 若投标人为生产厂家，须具有医疗器械生产许可证；若投标人为代理商，须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

| 序号 | 名称 | 型号和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一次性医用防护口罩 | 1、3M1860，N95 2、适合成年人 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 | 只 | 100 |  |
| 02 | 医用隔离眼罩 | 1、材质：透明硅胶或高分子材料 2、防液体飞溅，防风防尘 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证 | 个 | 100 |  |
| 03 | 一次性医用防护服 | 1、执行标准：GB19082-2009 2、材质：无纺布+PE覆膜 3、带分体式鞋套 4、型号: 连体式成人均码 *5、提供二类医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 | 件 | 100 |  |
| 04 | 一次性医用隔离衣 | - 材质：医用无纺布，防水透气 2、型号：分体式成人均码，后开口 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 | 件 | 200 |  |
| 05 | 一次性医用外科口罩 | *1、符合YY 0469-2011《医用外科口罩技术标准》要求 2、挂耳式 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 | 只 | 10000 | 需提供样品 |
| 06 | 一次性医用口罩 | *1、符合YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》标准 2、挂耳式，口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 | 只 | 50000 | 需提供样品 |
| 07 | 一次性医用帽 | 1、环氧乙烷灭菌； 2、规格：圆顶帽； 3、材质：无纺布 *4、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 | 只 | 5000 | 需提供样品 |

- 供货期：10个工作日。