| 防护用品采购参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 01 | 一次性医用防护口罩 | - 符合GB19083-2010标准 2、适合成年人 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报 - *4、提供样品 | 只 | 500 |  |
| 02 | 一次性医用防护服 | *1、符合标准GB19082-2003或GB19082-2009 2、材质：无纺布+PE覆膜 3、型号: 连体式成人均码 *4、提供二类医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 *5、提供样品 | 件 | 500 |  |
| 03 | 一次性医用隔离衣 | - 材质：医用无纺布，防水透气 2、型号：连体式成人均码 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证 - *4、提供样品 | 件 | 500 |  |
| 04 | 一次性医用口罩 | *1、符合YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》标准 2、挂耳式，口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 *4、提供样品 | 只 | 20000 |  |
| 05 | 一次性医用外科口罩 | *1、符合YY 0469-2011《医用外科口罩技术标准》要求 2、挂耳式 *3、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 *4、提供样品 | 只 | 50000 |  |
| 06 | 一次性医用帽 | *1、环氧乙烷灭菌 2、规格：圆顶帽 3、材质：无纺布 *4、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告 *5、提供样品 | 只 | 6000 |  |
| 07 | 医用隔离鞋套 | - 1、材质：pp+pe无纺布覆膜 2、适合成年人 - *3、符合标准YY/T1633-2019 - *4、提供样品 | 双 | 600 |  |

预算总价：8.5万元。