磁控约束带采购参数

一、数量

| 序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单手约束带 | 根 | 49 |  |
| 2 | 双手约束带 | 根 | 6 |  |
| 3 | 腰腹型约束带 | 根 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 56 |  |

二、磁控约束带参数

1、磁控约束带，全棉本色加厚织带，无添加任何化学物质，承受拉力2000N，耐磨性2.5万次，接触皮肤部位有全羊絨软垫，附和皮肤承受柔软度且不坚硬，起减压作用避免局部皮肤受损。
2、专用锁扣：为合金材料，厚15MM,直径25MM，内置开关，与锁钉卡槽吻合，防爆防裂。
3、专用锁钉：医用304不锈钢材料，圆管，高40MM,底宽25MM，卡槽长度2.5MM,与专用的锁扣开关吻合，磁性钥匙打开灵敏，快速安全约束。
4、合金钥匙：强度N40,小斜坡D20*5MM钕铁鹏上小下大，全金外壳上大下小，紧包裹住钕铁鹏形成磁性钥匙，有一小柄易手持使用。塑料锁帽与磁性钥匙紧扣，不松脱有效隔绝磁性钥匙对周围金属物的影响。为所有磁控款式约束带的通用钥匙。

三、供货期：7个日历天

四、质保期：1年