- 污水处理维保招标资质及要求

- 1、投标单位必须有机电安装工程专业和环保工程专业资质

- 2、投标公司要具有独立资格的法人证件或资信证明。

- 3、投标单位为芜湖市本市单位或驻芜单位。

- 4、要求每个月对设备进行巡检测试一次，每季度对设备进行保养一次，并留下记录。

- 5、设备维修材料费另算（高于100元）

- 维保设备如下：射流曝气机一台（QSB2.2）、MS柜体（MS800W*1800+100H*60D）、消毒粉溶解计量投加设备两台（TY-RX100-015LJ）、WQ/E系列小型排污泵2台、回流泵1台、水质分析仪（Q-AO）、便携式活性氯快速测定仪。