四院空气能太阳能维保招标需求

一、投标单位必须持有空气能太阳能相关维修资质或经营许可证。

二、投标人要提供具有相关技术专业的项目经理（专业、上岗证等有关证件）。

三、投标公司要具有独立的法人资格。

四、单台空气能维保费用为3000元，共七台维保费用为21000元，四栋楼太阳能维保20000元。

五、单价在100元以下的零配件更换，配件、辅料、安装、调整、检查等费用，含在报价之内，由维保单位承担，并保障安全及功能；单价在100元以上的零配件由业主单位另外支付零配件的成本费用（按市场同品牌最低价支付、且所更换配件质保期不低于一年）。

辅料、安装、调整、检查等费用，含在报价之内，由维保单位承担，并保障安全及功能。

六、付款方式：承包总价41000元，半年结款一次。

七、更换水泵等部件，为一年结算以实际更换为准。

八、服务周期1+1+1模式。

九、为了服务的方便、及时性等因素，要求是芜湖本地供应商。

维修清单附下：

| 序号 | 项目 | 品牌 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10匹空气能压缩机 |  |  |  |
| 2 | 电磁阀 |  |  |  |
| 3 | 水泵（220V） 150W |  |  |  |
| 4 | 水泵（220V） 200W |  |  |  |
| 5 | 水泵（220V） 450W |  |  |  |
| 6 | 水泵（220V） 600W |  |  |  |
| 7 | 水泵（220V） 1100W |  |  |  |
| 8 | 太阳能能保温管（一支） |  |  |  |
| 9 | 温度控制器 |  |  |  |
| 10 | 水位控制器 |  |  |  |
| 11 | 水温探测器 |  |  |  |
| 12 | 10匹空气能压缩机加氟 |  |  |  |
| 13 | 水箱（10吨） |  |  |  |
| 14 | 水箱（15吨） |  |  |  |
| 15 | 空气能主板 |  |  |  |
| 16 | 太阳能控制箱主板 |  |  |  |
| 17 | 水阀 |  |  |  |

其他配件：

| 序号 | 项目 | 品牌 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |