尿仪试剂采购需求清单及技术规格

注：一、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

二、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则，其投标无效。

三、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

*四、所提供试剂适用于爱威AVE-764全自动尿液分析流水线。

五、表内采购量为一年的试剂用量，服务满一年后双方无异议（售后好，质量优），1+1+1形式签订合同。

六、对现有的设备及系统免费提供全方位的维修保养等服务，定期回访，定期校准并提供校准报告。(工程师1小时内响应，24小时内到达现场。）维修期间提供备用机。

- 七、试剂规格

- 1、试剂包

- 包含清洗液Ⅰ、清洗液Ⅱ及缓冲液，用于尿液有形成分分析仪的清洗、保养及维持反应环境。

- 获得CFDA认证的备案凭证

- 规格：5800mL/箱（包含清洗液Ⅰ5L，清洗液Ⅱ400mL，缓冲液400mL）

- 2、清洗液

- 用于尿液干化学分析仪的日常清洗和维护

- 获得CFDA认证的备案凭证

- 规格：500mL/瓶

- 3、尿液分析试纸条

- 用于对人尿液中的11个检测项目（潜血、白细胞、葡萄糖、蛋白质、亚硝酸盐、胆红素、尿胆原、pH、比重、酮体、维生素C）进行半定量检测。

- 获得通过CFDA认证的注册证

（3）采用独立试纸条存放盒，即插即用，可有效保证储存质量并避免加纸过程的污染因素。

（4）规格：200人份/盒（内包装：40人份/弹夹）

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 5L | 箱 | 6 |
| 2 | 爱威浓缩清洗液 | 500ml | 瓶 | 7 |
| 3 | 尿液分析试纸条（AVE-11A） | 200条/盒 | 盒 | 25 |