全自动血液分析仪配套蛋白A和C反应蛋白试剂招标参数

*1.所投试剂适用于我院现有血液分析仪BC-7500CS。

2.投标人需提供配套血清淀粉样蛋白A和C反应蛋白试剂注册证或备案凭证。

3.投标人可免费提供项目开展的质控品、校准品。

4.拥有完善的售后服务体系，由经过仪器厂商培训的维修工程师提供售后服务，投标人需提供仪器厂商或代理商出具的针对血液分析仪BC-7500CS的售后服务保障承诺书。

5.本项目招标控制价为 8 万元/年，本次采购需求中采购数量为一年期用量，具体采购数量由采购人按计划分批次进行采购。采购人有权按实际需要调整采购量，但原则上，实际年采购数量不超过需求采购数量。本次采购服务期限为1+1+1年（合同一年一签，经业主单位考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签下一年合同）。

6.供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需4小时送达。

7.供应商提供产品必须是安徽省医药集中采购平台产品，提供产品流水号。

8.投标人或其分支机构须为安徽省医药集中采购中心平台医用试剂配送企业库内企业（投标人在获取招标文件及投标时均需提供其为配送库内企业的证明材料或承诺函）。

| 项目/方法学 | 测试数 |
| --- | --- |
| 血清淀粉样蛋白A（免疫散射比浊法） | 4000 |
| C反应蛋白（免疫散射比浊法） | 4000 |

9、项目需要满足以下性能指标。