芜湖市四院消防设施维保服务需求

- 医院建筑楼宇概况

目前院现有医疗、办公、后勤保障五栋（A.B.C.D.E）

D楼住院楼，地上九层，地下一层，占地面积1400㎡，总建筑面积16960㎡（含地下停车场、设备房4360㎡）

A楼为综合楼。地上九层，地下一层，占地面积1050㎡。建筑面积945＋1780=11230㎡（含地下室1780㎡）

B楼为住院楼，地上六层，地下一层，占地面积944。25㎡，建筑面积5965.5＋1204.25=7169.75㎡（含负一层）。

C楼为住院楼，地上六层，占地面积1256㎡，建筑面积7535㎡

E楼为后勤保障楼，地上三层，建筑面积1360㎡。

- 消防设备及设备概况

- 消防泵房，喷淋泵房二处（分别在A、D楼负一层）

- 消防控制室一处（在D楼负一层，含消防联动控制柜）

- 地面消防栓，消防喷淋接合器15处。

- 楼宇内各类消火栓近200个，灭火器470只

- 院区各类消防手动报警按键（纽）近130个

- 消防广播系统二套。（AB楼、CD楼）

- 各楼宇烟感、喷淋、楼层消防显示器按消防建筑要求规范配置。

- 楼道消防疏散指示，安全出口指示灯，应急疏散灯等均按消防建筑规范要求配置

- 消防维保单位等资质要求及责任和义务

- 消防设备、设施维保、检测等投标单位必须具有国家建筑消防维保、检测三级以上资质的许可单位。

- 消防设备、维保投标单位，必须具有固定的项目经理（二名），且持有国家颁发的消防维保资格证书或者消防维保技术员资格证书。

- 投标维保单位必须具有单独的法人代表。

- 各类维保器材、元件、设备每次在100元以内的由乙方承担，大于100元的元件、设备由招标单位采购。

- 提供维保及各类设备更换时间、质量承诺书。同时，因粗心或不负责造成医院经济损失方面的赔偿承诺。

- 对维保各类设备、实施进行无偿调试和培训。

- 每年不少于二次免费对全院职工进行进行消防知识及消防器械使用（操作）培训（含各类耗材及人工）。

- 本次招标消防维护周期为三年，采用（1＋1＋1模式）。合同一年一签，必须满足招标需求及考评要求方可续签。

- 维保期间，每月提供一份：月维保、保养情况报告表，每年底前（12月31日）提供一份医院消防设备、实施等检测报告书（报告书必须得到政府对口管理部门认可）。

- 做好各类维护、保养设备、元件等实施的统计和记录等报表工作（填写格式要求按消防规范执行）。

- 更换大型设备需提前报告，并提供清单、型号、参数、价格，同时协助医院采购。