芜湖市第四人民医院心理测评软件

采购需求说明

- 供货期:20个日历天。

- 供货商资格要求：

2.1须是独立法人资格并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商，并具有相应经营范围；

2.2 本项目不接受联合体参与；

- 软件正版化要求，供应商所提供的软件产品应符合国家对软件正版化的相关要求，并按合同总价/产品优惠单价提供永久使用授权，供应商需要提供承诺函，并加盖公章。

（1）软件产品授权许可，不得与硬件绑定，当硬件损坏或更新换代以后，该授权还可用于更换后的新硬件。

（2）软件产品授权许可授权至最终用户单位为“芜湖市第四人民医院”，若软件采购、使用期间单位名称发生变更，软件产品授权许可作为芜湖市第四人民医院附属的无形资产自然转移至变更后的单位名称下。

4、软件安装环境要求：

（1）硬件最低配置： 服务器： 可扩展CPU≧八核，基础频率≧2.3GHZ，内存≧ 16GB，硬盘 ≧2*4TB硬盘。测试端：台式电脑，CPU≧八核，基础频率≧3.0GHZ，内存≧ 8G，硬盘 ≧512GB，21.45英寸；测试平板，10.4英寸，2K护眼全面屏，8+128GB WiFi。

（2）操作系统要求：服务器：windows server 2012 r2及以上版本 ；电脑：windows 10及以上版本；平板：安卓\鸿蒙主流版本；

- 预算价:7.5万元

- 质保期为2年。质保期满后软件终身免费升级；维保费用不高于成交合同价的8%，具体维保服务条款，质保期满后另行商定。

- 售后服务要求：

（1）提供7*24小时电话支持，系统故障报修的响应时间：工作日8:30至17:30时间即时电话响应，到场时间：4小时内；非工作日8:30至17:30时间内响应时间为1小时内，到场时间：8小时内。

（2）重大问题或其他无法迅速解决的问题应在24小时内解决或提出明确解决方案，否则供货商应赔偿采购人的相应损失。

- 付款方式：软件系统安装验收合格后15个工作日内,付合同总价款100%。

芜湖市第四人民医院心理测评软件

采购需求一览表

| 产品分类 | 主要功能及技术参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、中国比奈尔智力测验系统网络版 | ▲1、系统满足2-19岁年龄段≥51个试题，遵循由易到难的顺序进行排列。 2、系统最佳适用年龄满足小学至初中阶段。 3、系统把智力测验操作智能化，而且将测验中的重做、免做、限时、中断等测验规则自动化，完全交给系统进行，简化操作步骤，减轻施测者工作负担。 ▲4、系统具有农村和城市≥2套常模，可根据来访者的情况自动匹配常模数据类型，最大限度的保证测试精准度。（须提供系统真实界面截图佐证） 3、从原始分到量表分、从量表分到IQ分以及简式版的公式计算等等完全由系统自动完成，简化IQ的计算过程。 ▲4、系统整合来访者档案系统，可自动生成对应测试者的档案资料、智力测验的结果等都可实现信息化的管理。（须提供系统真实界面截图佐证） 5、系统支持管理员自定义来访者参数，自定义修改报告内容等。（须提供系统真实界面截图佐证） 6、系统遵循先易后难的原则，在测验过程中系统会自动根据测试者的年龄、性别等信息自动调整和更改测验顺序的，实现智能化测试。 7、系统测验窗口中，自动呈现测验项目、评分参考、测试者回答记录、现场评分等完整内容，测试过程中间可随时暂停/续做。（须提供系统真实界面截图佐证） 8、测试中免试题，完全由系统自动完成。 9、系统可根据评分结果自动计算IQ分类。 10、系统测验数据实现智能管理，支持一键数据导出。（须提供系统真实界面截图佐证） 11、系统中可进行数据备份\还原，增加安全系数。（须提供系统真实界面截图佐证） 12、系统服务器端支持一键快速安装，无需其他任何数据库和服务器配置，装完即可使用。 13、系统可运行于普通台式机、笔记本电脑、触摸互动一体机、手机、平板等硬件平台。 14、系统可安装应用于Windows各系列版本。 15、系统须支持单机版及网络版测验。 ★16、心理行为控制风险预警功能（须提供系统真实界面截图佐证）： (1)、系统主要由“依赖导向和成就导向心理控制量表”和“冒险行为量表”≥2个专业 心理测试模块量表组成。 (2)、依赖导向和成就导向心理控制量表由被测者以自评的形式独立完成，分为青少年版和父母版。 (3)冒险行为量表是由被测者以自评的形式独立完成，分为青少年版和成人版。 ★17、心理安全评估（人格障碍筛查）功能（须提供系统真实界面截图佐证）： (1)、系统包括 PDQC 和 SCICP ≥2个测试块。能初步鉴别出疑似的≥9大种人格障碍类型（强迫型人格障碍、反社会型人格障碍、冲动型人格障碍、依赖型人格障碍、偏执型人格障碍、回避/焦虑型人格障碍、表演/癔症型人格障碍、未分型人格障碍等）。 (2)、系统需自带相应的干预措施及典型案例的诊疗方案供使用者学习和参考。 ★18、心理健康对抗训练功能（须提供系统真实界面截图佐证）： (1)、支持在手机端同时、同屏进行双人身心减压训练对抗。 (2)、系统可同屏、同时实时采集≥2位训练者的身心数据，并可同屏反馈各训练者的 HR（心率）、HRV、PNN50、B/M（身心指数）等数值及动画场景。 (3)、训练过程中，同时、同屏显示两个训练者各自的动画场景，动画场景在同屏上随其身心指数变化而实时动态变化，形成互动，直观反映训练效果。 (4)、训练完成后同时、同屏自动生成报告，报告内容包括 HR（心率）、HRV、PNN50、B/M（身心指数）、HR（心率）曲线图、B/M（身心指数）曲线图及对抗排名。 19、系统配置要求：安装光盘1张、加密狗1只、使用手册1本、保修卡+合格证1张。 | 套 | 1 |
| 2、威斯康星卡片分类测验系统网络版 | 1、系统可用于检测正常人的抽象思维能力，认知能力等； 2、系统能够较敏感的检测出有无额叶局部脑损害，尤其是对额叶背外侧部病变较为敏感，对由不同原因引起的智力缺陷者具有鉴别作用。 3、系统测查来访者根据以往的经验进行分类、概括、工作记忆和认知转移的能力。 4、系统反映测试者的认知功能状况，即抽象概括、工作记忆、认知转移、神经心理过程、注意力、信息提取、分类维持、分类转换、刺激再识和加工、感觉输入和运动输出等。 5、系统适用范围：正常成人、儿童（6岁以上）、精神疾患者、脑损伤者、非色盲者等。 6、系统满足计算机化智能测验； ▲7、系统包含≥128张卡片，按照颜色（红，绿，黄，蓝）、形状（三角形，五角星形，十字形，圆形）和图形数量(1，2，3，4)的不同而绘制。（须提供系统真实界面截图佐证） 8、系统测验过程须满足：首先在屏幕上（选择区）出现1个红三角，2个绿五角星，3个黄十字和4个蓝圆形的4张卡片（刺激卡）。然后要求被试者根据这4张卡片对≥128张卡片（反应卡）进行分类，分类的顺序是按数量、形状、颜色依次进行。（须提供系统真实界面截图佐证） 9、系统自动提示测试者每一次选择正确与否。（须提供系统真实界面截图佐证） 10、通过对卡片的分类搭配规则进行类比推理，刺激额叶功能，直接测试被试者的抽象思维能力等。 11、测验完成后，系统将自动统计测试者的所有测验数据并自动生成测验报告。（须提供系统真实界面截图佐证） ▲12、系统设有≥18个测量指标，包括但不限于以下测量指标（须提供系统真实界面截图佐证）： （1）、总应答数（RA，Responses Answer） （2）、完成分类数（CC，Categories Completed） （3）、正确应答数（RC，Correct Responses） （4）、正确应答百分比（RCP，Correct Responses Percentage） （5）、错误应答数（RE，Errors Responses） （6）、错误应答百分比（REP，Errors Responses Percentage） （7）、持续性应答数（RP，Perseverative Responses） （8）、持续性应答百分比（RPP，Perseverative Responses Percentage） （9）、持续性错误数（RPE，Perseverative Responses Errors） （10）、持续性错误百分比（RPEP，Perseverative Responses Errors Percentage） （11）、非持续性错误数（NRPE，Nonperseverative Responses Errors） （12）、非持续性错误百分比（NRPEP，Nonperseverative Responses Errors Percentage） （13）、概念化水平（RFP，Percent Conceptual Level Response） （14）、概念化水平百分比（RFPP，Percent Conceptual Level Responses Percentage） （15）、完成第一个分类所需应答数（RF，Trials to Compete First Category） （16）、不能维持完整分类（FM，Failure to Maintain Set） （17）、学习到学会（L-L，Learning to Learn） （18）、总用时（T，Time） 13、系统可自动进行数据分析，并得出诊断报告。（须提供系统真实界面截图佐证） ▲14、系统诊断报告须包括但不限于以下≥8个内容内容：（1）、总体认知功能诊断；（2）、认知转移能力诊断；（3）、抽象概括能力诊断；（4）、概念形成能力诊断；（5）、注意力、洞察力和思维能力诊断；（6）、额叶局灶性损害诊断；（7）、脑额叶功能损伤诊断；（8）、学习能力诊断等。（须提供系统真实界面截图佐证） 15、系统须支持单机版及网络版测验。 ★16、精神指数评估功能（须提供系统真实界面截图佐证）： (1)、系统可采集来访者生理数据，并无线传输至屏幕端，在屏幕端实时显示穿戴者各项身心数值，包括 SDNN、LF/HF、RMSSD、精神能量耗竭指数、身心健康风险指数、心理弹性适应指数、实时心率等。 (2)、根据数据生成动态的 PNN50 占比图、LFN&HFN 柱状图、心率曲线图、RMSSD 曲线图、HFn 曲线图，客观反映来访者身心状态。 (3)、评估结束，自动生成精神能量报告，内容包含评价及相关建议。 ★17、智能情绪疏导功能（须提供系统真实界面截图佐证）:系统可提供不少于15种情绪疏导模式（包含但不限于焦虑缓解、疲劳恢复、睡眠改善、抑郁排解、疼痛缓解、成瘾控制、恐惧脱敏、注意集中、烦躁平复等）。 ★18、智能精神心理状态动态监控功能（须提供系统真实界面截图佐证）：训练结束，要求系统自动生成脑波疏导动态图、经颅疏导动态图、兴奋状态趋势图、中枢活动状态图、自主神经系统示意图、生理指标动态图等； 19、系统配置要求：安装光盘1张、加密狗1只、使用手册1本、保修卡+合格证1张、色词测验卡片1册。 | 套 | 1 |
| 3、性格分析：房树人绘画测验系统网络版 | ▲1、系统满足日常临床心理诊断应用：主试者通常会给被试者铅笔、橡皮以及几张白纸，要求他们在白纸上描绘房子、树、人的图画，然后根据测验标准，对这些图画进行分析、评定、解释，以此来解被测验者的心理现象、功能，判定心理活动的正常或异常等问题。 2、系统可广泛应用于临床医疗、精神分裂症及神经症诊断、心理治疗、行为干预、人才选拔与培训等各个领域。 ▲3、适用范围须满足： （1）群体测试及个体测验。 （2）、用于精神健康的普查筛选工具，以此筛选出群体中不良者。 （3）、用于门诊临床以及住院患者的心理诊断，为心理咨询提供有关人格方面的信息。 （4）、可用于调解家庭关系，亲子关系，治疗和矫正青少年的不良行为。 （5）、利用系统艺术疗法的作用，促进精神病人的康复。 4、系统具有主动性、构成性、非言语性的特点，避免反应内容在言语化过程中变形，从而更具体地解被测者的人格特征，捕捉到难以言表的心理冲突。 5、系统能初步解被测者的智力水平，不易造成心理创伤体验。 6、系统再度测验不会导致练习效果，有得利于反复施测，追踪观察。 7、系统支持多级来访者及多级管理功能，不同来访者可调置不同的管理权限。（须提供系统真实界面截图佐证） 8、系统将可能出现的HTP各场景直接显示出来，被测只需点击对应的场景即可完成选择，非常方便快捷智能。（须提供系统真实界面截图佐证） 9、系统可根据选择的场景自动计算得分及并成生报告。（须提供系统真实界面截图佐证） 10、系统测验报告不仅包含被测者的基础信息、还具有实验特征描述、人格特征描述以及测验结论等，并允许管理员根据测试者的情况自由编辑报告内容及评语等。（须提供系统真实界面截图佐证） 11、系统可对参与测评的来访者，自动进行同步建档。（须提供系统真实界面截图佐证） 12、系统测验数据实现智能管理，来访者信息及测验报告可任意进行导入和导出，并支持在线报告打印。（须提供系统真实界面截图佐证） 13、系统具有图库管理模块，可随时查看和快捷查看测试者的房树人图画详情。（须提供系统真实界面截图佐证） 14、系统包含人格分析模块，可支持管理员、专业人员随时学习和解各种人格的分类及特点。（须提供系统真实界面截图佐证） ▲15、系统除支持标准纸质测试外，还允许通过在线绘画工具进行在线绘制。（须提供系统真实界面截图佐证） 16、色彩倾向模块：系统提供十余种不同的色彩模块供使用者自主学习使用。（须提供系统真实界面截图佐证） 17、在线咨询模块：系统提供在线咨询模块，可方便来访者和管理员建立有效的沟通机制。 ▲18、实时情绪监测功能（须提供系统真实界面截图佐证）：系统可实时监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便专业人员进行观察，洞悉了解来访者的内心活动。 19、在线抓拍功能（须提供系统真实界面截图佐证）：系统支持在线抓拍功能，可将来访者活动过程时时进行拍照保存。20、同步保存功能：系统支持同步保存功能，可将设备摄制资料上传于系统，方便专业人员进行前后对比，数据分析等。 21、外接电子画板（须提供系统真实界面截图佐证）：系统支持外接电子画板，内置无源技术，无需连接和充电，摆脱低电量带来的烦恼，无延迟不断线，持久续航。≥8192级高压感，高倍数压力敏感度，模拟各种画笔真实作画的效果。不同的按压力度，线条粗细、颜色浓淡过渡流畅自然，266点每秒高速读取。 22、系统画板机身自带≥28个可定义快捷键和≥1个多功能触控环，可一键切换脑离键盘使用。（须提供系统真实界面截图佐证） 23、系统专用≥10*6英寸大板面，智能匹配各种显示器，自动识别显示器比例，宽屏大面板增加数位笔可移动的幅度，绘画更自由、效率更高。 24、系统采用≥5080LPI高清分辨率，笔距排列线更细密，显示精度更高。搭载智能芯片，智能线条修正技术加轨迹感应技术，保证绘画流畅度。内置倾斜控制系统，即使倾斜数位笔，也不影响使用，始终可保持精度不变。 25.系统服务器端支持一键快速安装，无需其他任何数据库和服务器配置，装完即可使用。 26、系统可运行于普通台式机、笔记本电脑、触摸互动一体机、手机、平板等硬件平台。 27、系统支持数据备份和还原，增加安全系数。（须提供系统真实界面截图佐证） 28、系统可安装应用于Windows各系列版本。 29、系统须支持单机版及网络版测验。 30、可拓展平台互联功能 (1)、系统平台可注册登记来访者指纹信息，系统可监测物联设备运行状态，智能生成访者的训练方案，并传输给模拟物联设备。 (2)、通过一键指纹登录到模拟物联设备，直接读取智能生成访者的个性化训练方案进行训练。 (3)、训练完成后，训练报告可直接上传平台系统，实现数据共享。 31、心理情绪脑波监控功能：系统根据全彩色LED灯的色彩变化反馈来访者情绪实时变化，可进行注意力训练、放松训练、正念冥想及心理压力测试。 32、行为观察分析功能：系统可用来记录分析被被观察对象的动作，姿势，运动，位置，表情，情绪，社会交往，人机交互等各种活动，通过分析可得出各种行为第一次发生的时间、总计发生的次数、频率、每次发生的时间、总的持续时间、总的持续时间在全部观察时间中所占的百分比、最短的持续时间、最长的持续时间、平均的持续时间、总持续时间、持续时间的标准差、持续时间间隔置信区间等。 ▲33、心理疗愈训练功能（须提供系统真实界面截图佐证）：系统通过采用先进的现代生物医学电子和数字信号反馈技术，结合传统心理干预训练方法运用最新编程语言编制。使用者只需通过简单训练即可学会控制、调节自身的生理机能，从而达到放松心理、肌体和防治心理疾病的目的。系统可将不同应用场景自动划归不同的系统架构中，既可满足大批量用户同时进行训练又兼特殊人员需一对一进行专项训练的特殊情况。系统传感器为指脉式HRV指标兼容脑电式EEG指标。系统智能采集器采集使用者的心率、血氧、脉搏等HRV指标，并根据上述指标实现专注力、注意力、稳定性、反应时等方面的测验和训练。通过采集使用者δ（1－3Hz）波、θ（4－7Hz）波、α（8－13Hz）波、β（14－30Hz）波等EEG指标可对用户进行催眠、身心放松、积极情绪等方面的提升和训练。 ★34、心理应激训练功能（须提供系统真实界面截图佐证）：系统根据对来访者应激源的测试和分析可快速准确找到给对来访者造成负面影响的心理应激事件，对应激刺激的程度进行分析判断，结合生物反馈疗法可快速的降低和解除因负面应激因素对测试者造成的不良影响。 ★35、眼动脱敏技术（须提供系统真实界面截图佐证）：系统提供基于EMDR眼动脱敏技术的干预方案，具有支持自主调节眼动训练摆动的速度。包含不低于8个训练步骤：（1）负性情绪联结与评估；（2）正负性情绪分离；（3）负性情绪打包；（4）眼动训练准备；（5）快速眼动训练；（6）温暖画面联结；（7）正性理念的植入；（8）完成训练与效果评估。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告。 ★36、神志病中医古籍检索功能（须提供系统真实界面截图佐证）： （1）系统收集自先秦至民国时期有关神志病（以精神分裂症、抑郁症两个精神科常见疾病为主）的病名、治则治法、经方验方和医案等古籍文献； （2）系统文献来源从先秦时期到民国时期这一悠长历史时期所有的关于神志病（精神病）的中医经典书籍，这些书籍记载有关神志病（以精神分裂症、抑郁症两个精神科常见疾病为主）的疾病名称、治疗原则和中药处方等。 （3）系统对中医神志病相关病名别称进行相关标识，并按病名、治法、方剂和朝代等分类，并能对神志病进行多种检索。 （4）系统数据库涉及神志病古籍上万余条，浏览相关条文极为便捷，为临床医生和科研人员研究提供丰富的原始资料。 （5）系统古籍文献量统计本数据库中的书籍的数量，按照朝代的顺序以柱状图展示。 （6）系统支持古籍及现代引文导入、编辑、查询和下载。 （7）系统包含数据库系统和临床辅助诊疗终端，通过移动互联网技术可方便检索和辅助中医治疗决策。 37、系统配置要求：安装光盘1张、加密狗1只、使用手册1本、保修卡+合格证1张、场景模拟道具箱1个（含≥100余种道具）。 | 套 | 1 |
| 4、系统接口 | 与医院信息平台（系统）对接，按医院管理部门和使用要求与医院现有业务系统对接，满足临床业务科室和管理部门需求。此次采购不包含与医院信息平台（系统）对接第三方收取的接口费用，第三方收取的接口费用由采购方承担。 | 项 | 1 |
| 5、工程师服务 | 1、本地运维顾问电话/远程服务， 受理用户反馈的故障问题处理、产品应用咨询、产品功能需求。 2、主动现场梳理关键用户及系统 问题，并协调资源跟踪解决；结合 当前应用现状、业务发展趋势及成 功标杆案例，给予参考性建议。 3、基于用于购买产品的使用、部署的相关培训。 | 年 | 2 |