尿液分析仪试剂采购需求及参数

一、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

二、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

*三、所提供试剂适用于优利特全自动尿液分析流水线。

四、本项目招标控价为 5万/年，表内采购量为一年的试剂用量，服务满一年后双方无异议（售后好，质量优），1+1+1形式签订合同。

*五、对现有的设备及系统免费提供全方位的维修保养等服务，定期回访，定期校准并提供校准报告。(工程师1小时内响应，24小时内到达现场。）维修期间提供备用机。提供承诺函，格式自拟并加盖单位公章。

六、试剂规格

1、尿沉渣用试剂包

- 包含清洗液Ⅰ、清洗液Ⅱ用于尿液有形成分分析仪的清洗、保养及维持反应环境。

- 获得CFDA认证的备案凭证

- 规格：5.5L/箱

2、清洗液

- 用于尿液干化学分析仪的日常清洗和维护

- 获得CFDA认证的备案凭证

3、尿液分析试纸条

- 用于对人尿液中的11个检测项目（潜血、白细胞、葡萄糖、蛋白质、亚硝酸盐、胆红素、尿胆原、pH、比重、酮体、维生素C）进行半定量检测。

- 获得通过CFDA认证的注册证

- 规格：100条/筒

标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则，其投标无效。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗液 | 5.5L | 箱 | 3 |
| 2 | 清洗液C | 100ml | 瓶 | 2 |
| 3 | 清洗液 | 5L | 瓶 | 2 |
| 4 | 清洗液 | 1L | 瓶 | 2 |
| 5 | 尿液分析试纸条 | 100条/筒 | 筒 | 15 |